Minimalne wymagania ilościowe i jakościowe

dla pobieranej dodatkowej próbki krwi obwodowej pełnej

- Krew pełna obwodowa powinna być pobierana do standardowych, jałowych probówek z antykoagulantem EDTA.

- Pobrana krew powinna mieć jednorodną konsystencję i nie zawierać skrzepów. Krwi nie należy frakcjonować.

- Temperatura przechowywania przed dostarczeniem krwi do biobanku i w czasie transportu to 4oC. Krew nie może być zamrażana.

- Materiał biologiczny powinien zostać dostarczony do biobanku w czasie nie dłuższym niż 96 godzin od pobrania.

- Objętość bankowanej krwi jest zależna od systemu biobankowania, jednak nie powinna być mniejsza niż 200ul w pojedynczej probówce (optymalnie 500ul).

- Warunki przechowywania krwi w biobanku: -80oC (zamrażarki do głębokiego mrożenia).